林技师学院培训科耗材（电工）定点采购询价回函

致：桂林技师学院

根据贵院询价函，我公司已认真阅读，并已完全了解贵方所需采购产品及相关要求。我方承诺将廉洁诚信，中标后将按询价函的要求响应，并履行合同责任和义务。现对询价商品进行报价，并对相关服务及条款响应情况进行说明：

- 报价清单：

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 1.5 mm2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 2 | 多股铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 1.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 3 | 铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 2.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 4 | 多股铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 2.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 5 | 铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 4 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 6 | 多股铜芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 4 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 7 | 铝芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 1.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 8 | 多股铝芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 1.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 9 | 铝芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 2.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 10 | 多股铝芯线 | 桂林国际电线电缆集团 | 2.5 mm 2 | 卷/100m | 1 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 德力西 | 3P63A | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 空气开关 | 德力西 | 2P16A | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 空气开关 | 德力西 | 2P20A | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 空气开关 | 德力西 | 2P25A | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 空气开关 | 德力西 | 2P32A | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 空气开关 | 德力西 | 1P10A | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 空气开关 | 德力西 | 1P16A | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 空气开关 | 德力西 | 1P20A | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 交流接触器 | 正泰 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 交流接触器 | 正泰 | 380V | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 交流接触器辅助触头 | 正泰 | 同交流接触器配套 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 电流表 | 正泰 | 44L1,50/5A | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 电压表 | 正泰 | 44L1,450V | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 一开双控开关 | 符合国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 一开单联五孔插座 | 符合国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 三联按钮开关 | 符合国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 15孔插座 | 符合国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 二开五孔开关 | 符合国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 接地电阻测试仪 | 南京金川 | 精度0.1-100Ω | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 接地电阻测试仪 | 南京金川 | 精度 0.1-1000Ω | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 三相电源开关 | 正泰 | LW5D-16 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 垫片 | 符合国标 | 镀锌，5*15*1 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 电阻 | 符合国标 | 100Ω 1w | 个 | 10 |  |  |
| 35 | 电阻 | 符合国标 | 2k 1/8w | 个 | 10 |  |  |
| 36 | 电阻 | 符合国标 | 51k 1w | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 电阻 | 符合国标 | 3Ω 3W | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 电阻 | 符合国标 | 3Ω 5W | 个 | 10 |  |  |
| 39 | 电池（带盒子） | 符合国标 | 9V | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 电池 | 南孚 | 1.5V 5号 | 节 | 1 |  |  |
| 41 | 电池 | 南孚 | 1.5V 7号 | 节 | 1 |  |  |
| 42 | 角码（含螺丝） | 符合国标 | 直角，20*20*35mm，厚度2mm | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 卡槽 | 符合国标 | 20cm | 条 | 1 |  |  |
| 44 | 接线端子排 | 符合国标 | 12P | 条 | 1 |  |  |
| 45 | 接线端子排 | 符合国标 | 2P，橘色 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 自攻钉 | 符合国标 | M3.5*16 | 个 | 100 |  |  |
| 47 | 自攻钉 | 符合国标 | M2.5*16 | 个 | 100 |  |  |
| 48 | 钢丝钳 | 符合国标 | 8寸 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 开口搬手 | 符合国标 | 17-19 | 支 | 1 |  |  |
| 50 | 美工刀 | 符合国标 | 刀片尺寸10mm，刀尖角度30 | 把 | 1 |  |  |
| 51 | 刀片 | 符合国标 | 同上美工刀 | 合 | 1 |  |  |
| 52 | 十字型螺丝刀 | 符合国标 | Φ6*100mm | 把 | 1 |  |  |
| 53 | 一字型螺丝刀 | 符合国标 | Φ6*100mm | 把 | 1 |  |  |
| 54 | 电工组合工具包 | 符合国标 | 打开后尺寸不少于350*260mm | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | Xxxx |  |

说明：1.按清单报价，不得增减、更改内容，报价含税、运输、安装等，税率随国家变化而变化。

2.以上数量为预估数量，以我院实际需要的耗材名称及数量为准。

二、我公司声明所报材料材料真实无误，贵单位有权进行核实，我公司承诺如有虚假信息，则主动放弃本次合作，并愿意接受法律有关违规行为的处理。

供应商全称（盖章）：

法人签字：

委托代理人签名：

年    月    日